| 檢查項目 |  | 年 月 |  | 頻率 | 日 |  |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  | 日 |  |  |  | 日 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機房環境 | 機房溫度 | 溫度是否介於25~30度之間 | 左空調迴風溫度 | 週 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 右空調迴風溫度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 機房濕度 | 濕度是否介於40RH~60RH%之間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 消防系統 | 消防系統是否正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UPS(電力) | UPS負荷是否超載 | A( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | C( %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 監視系統 | CCTV監視系統是否正常運作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統服務 | 網路連線 | Cisco 6509 Core運作是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防火牆服務 | Paloalto網路是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 時鐘校條 | 鐘訊同步(門禁環控監視器) |  | 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 備份服務 | AD備份是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 防火牆備份是否正常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢查人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 巡檢異常說明 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 承辦人員 |  |  |  |  | 圖書資訊處主管 |  |  |  |  |  |

正常：  異常：〤，如有異常狀況時，需填寫「F-A4100-061矯正措施處理單」登錄列管，並研擬改善措施進行異常處理。

- 門禁應確實上鎖，並確定可正常啟閉。                   ※機房冷通道溫度應維持在25℃至30℃，相對溼度維持在40%RH至60%RH。

- UPS電源應保持電源輸出，若燈號顯示為旁路則為異常。   ※消防應確認是否有發報訊號或蜂鳴器聲響，並確認面板無警示燈號亮起。

(請確實於隔月5號前將表單送予圖書資訊處主管審核並歸檔)